## Connectors
name	cycle	connection_string	is_read_only	description
modbus	3	connector=ModBus;host=localhost;port=5502;unit_id=1;timeout=5;auto_open=true;auto_close=true	1	Модбас коннектор
test1	1	connector=ConnectorTest;host=0.0.0.0;port=0	1	Тестовый коннектор

## Tags
name	type_	connector_name	is_log	max_	min_	source	value	description
tag_sin	float	test1	1	0	0	func=sin;period=1;scale=10	0.0
taag_cos	float	test1	1	0	0	func=cos;period=1;scale=10	0.0
tag_swatooth	float	test1	1	0	0	func=sawtooth;period=1;scale=10	0.0
tag_square	float	test1	1	0	0	func=square;period=1;scale=10	0.0
tag_line	float	test1	1	0	0	func=line;period=1;scale=10	0.0
tag_rnd	float	test1	1	0	0	func=rnd;period=1;scale=10	0.0
Tag_M_1	array	modbus	1	0	0	DI:0:6	1
Tag_M_2	array	modbus	1	0	0	RI:0:6	1
Tag_M_3	int	modbus	1	0	0	RI:3:1	1
Tag_M_4	int	modbus	1	0	0	RI:4:1	1
Tag_M_5	int	modbus	1	0	0	RI:5:1	1

## Scripts
name	cycle	script	is_active	description